附件

电动采血椅要求及参数

一、要求

1.献血者的安全感和舒适感,在进行献血的全过程中,给予献血者时刻的安全感和各种姿态下的舒适感,同时还满足护理人员所希望的优秀的操作性能和方便。

2.配备电子控制器装置,方便献血员自己调节献血位;

3.配备休克位调控装置;

4.电动控制调整后撑位、脚部休息位和椅身整体高度,为献血员提供安全舒适的献血环境;外表由纤维高强材料和层聚亮漆制成、可持久使用、美观大方、质感舒适、清洗方便。防污防静电性能优于其他同类产品.

5.4个独立的电动控制模式,可同时或分步控制后撑位、脚部休息位和椅身的位置。采用进口电机运行平稳,噪声低,保证以一万次无故障运行。

二、主要技术参数

1.座面尺寸，建议:

长1700mmX宽600mm

2.座面高度:

600mm-850mm

3.背部折转角度:

4.扶手可上下升降及左右旋转。