智能化血液储存管理系统项目

| 序号 | 设备名称 | 所在位置 | 主要功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能血浆库（待检库） | 三楼 | 1.温度要求：-25℃至-30℃ 2.存储量≥19000袋 3.库内机械手转运自动入库、出库 4.库外智能操作台 | 1套 |
| 2 | 红细胞待检库 | 三楼 | 1.温度要求：温度要求：2-6℃ 2.存储量≥5000袋 3.用于手工存取血液制品 4.智能存取记录系统 | 1套 |
| 3 | 智能血浆库（成品库） | 一楼 | 1.温度要求：-25℃至-30℃ 2.存储量≥32000袋，其中血浆≥12000袋，冷沉淀≥20000袋 3.机械手转运自动入库、出库等 4.库内自动按订单分拣 | 1套 |
| 4 | 红细胞成品库 | 一楼 | 1.温度要求：2-6℃ 2.存储量≥6000袋 3.用于手工存取血液制品 4.智能存取记录系统 | 1套 |

本项目包括四个血液储存库及相应操作系统，三楼为待检库包括智能血浆库和红细胞库，一楼为成品库包括智能血浆库和红细胞库，待检库的智能血浆库要实现血液自动出入库，血液能精准定位、实时盘点等功能，成品库的智能血浆库除了具备以上功能，还要具备精准单袋按医院订单分拣出库的功能。根据我站实际情况，四个储存库实现智能化过程不能产生一次性包装盒，需使用可多次重复使用耐低温材料的中转盒。四个血液储存库的血液信息要与我站现有血液管理信息系统进行数据对接，实现血液储存的智能化、信息化、自动化。具体内容详见下表。